Опросный лист «Датчики температуры, защитная арматура, гильзы»

ООО "Производственная компания "ТЕСЕЙ"

Предприятие: ______________________________________________________ Дата:__________________ Адрес: _________________________________________________________________________________________ Контактное лицо/должность: ______________________________________________________________________ Тел./факс: ______________________________________ e-mail: _________________________________________ № ОЛ___________№позиции(TAG№)________________________________Количество______________________

| ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- |
| Измеряемая среда (название/фазовое состояние) |  |
| Состав измеряемой среды (в т.ч. наличие хлоридов и сероводородов) |  |
| Характер разрушающего воздействия среды на оборудование (термоциклирование, абразивный износ, другое..) |  |
| Диапазон измеряемых температур, температуры: Раб/макс (°С) |  |
| Давление измеряемой среды, Раб/макс (МПа) |  |
| Частота пульсаций давления измеряемой среды, Гц |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |
| Плотность измеряемой среды, кг/м3 |  |
| Диапазон окружающих температур, °С |  |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ( Требуется ( Не требуется |
|  | Тип чувствительного элемента | ( Термопара ( Термометр сопротивления |
|  | Количество чувствительных элементов | ( 1 ( 2 |
|  | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ( К ( N (_(др.НСХ) ( L ( J ( S ( R ( B ( Pt100 ( 100П ( 50П ( 100М ( 50М |
|  | Толщина термоэлектродов (только для НСХ «S,R,В»,мм | (0,5/0,5 (0,4/0,5 (0,4/0,4 |
|  | Вид изоляции рабочего спая (только для термопар) | ( изолированный ( неизолированный |
|  | Класс допуска | Термометры сопротивления | Термопары |
|  |  | ( АА ( А | ( В ( С | ( 1 ( 2 ( 3 |
|  | Схема соединений ( только для термометров сопротивления) | ( 2-х проводная ( 3-х проводная ( 4-х проводная |
|  | МПИ | ( 2-года ( 4 года (Примечание п.1) |
|  | Диаметр защитной арматуры, мм |  |
|  | Длина монтажной части, мм |  |

|  | Материал защитной арматуры | ( 12Х18Н10Т | ( AISI 321 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( AISI 310 | ( 10Х23Н18 |
|  |  | ( AISI 316 | ( 10Х17Н13М2Т |
|  |  | ( ХН45Ю | ( AISI 446 |
|  |  | ( Чугун Сч | ( 15Х25Т |
|  |  | ( Сплав Alloy 740 | ( Сплав Inconel 600 |
|  |  | ( Латунь | ( Керамика К795 |
|  |  | ( Керамика Кн | ( Керамика К799 |
|  |  | ( Керамика Кк |  |
|  |  | ( ____________ (другие материалы) |
|  | Способ установки на объекте (присоединение к объекту) | ( Резьбовое крепление (указать резьбу ____________________) ( Фланцевое соединение (указать размеры фланца____________) ( Другая установка_________________ |
|  | Показатель тепловой инерции, с |  |
| КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА / УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА | ( Требуется ( Не требуется (указать длину удлинительных проводов: ________мм) ( Другой узел коммутации (миниразъем, стандарт-разъем) |
|  | Материал соединительной головки | ( Полимерный материал ( Алюминиевый сплав ( Другой материал _____________________ |
|  | Резьба кабельного ввода соединительной головки | ( М20х1,5 |
|  | Степень защиты от воздействия пыли и воды | ( IP40 ( IP53 ( IP55 ( IP65 |
|  | Материал оболочки удлинительного провода | ( Силикон ( Фторопласт |
|  | Максимальная температура на удлинительном проводе |  |
|  | Наличие экрана | ( Да ( Нет |
|  | Защита провода металлорукавом | ( Да ( Нет |
|  | Дополнительный кабельный ввод взамен штатного | ( Требуется (Примечание п.2) ( Не требуется |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ( Требуется | ( Не требуется |
|  | Выходной сигнал | ( 4-20 мА ( 0-5 мА ( 4-20мА+HART |  |
|  | Предел допускаемой основной погрешности, ( % |  |
|  | Перенастройка диапазонов измерения температуры | ( Да ( Нет |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА | ( Требуется ( Не требуется | Искробезопасная электрическая цепь Exia |
| ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА | ( Требуется ( Не требуется |
|  | ( Цельноточеная | ( Сварная |
|  | Тип гильзы/ Присоединение к процессу | ( Ввертная_________________ (указать размер резьбы) ( Фланцевая (обозначение фланца по ГОСТ, DIN: исполнение/Dу/Ру) ( вварная |
|  | Резьба присоединения датчика |  |
|  | Материал защитной гильзы | ( 12Х18Н10Т ( 10Х17Н13М2Т (12Х1МФ (Другое |
|  | Объект установки гильзы | ( Трубопровод (указать диаметр, материал) ( Сосуд (указать материал) ( Другое (указать) |
|  | Ду патрубка, через который устанавливается гильза, мм |  |
|  | Требуемая длина гильзы, мм (расстояние от уплотняющей поверхности гильзы до точки измерения) |  |
|  | Длина гильзы непосредственно погруженная в среду, (длина защитного покрытия от рабочего конца), мм |  |
|  | Прокладки в комплект | ( Требуется ( Не требуется |
|  | Фланцевый крепеж в комплект | ( Требуется ( Не требуется |
|  | Ответный фланец (указать: исполн./Dу/Ру) | ( Требуется ( Не требуется |
|  | Другие важные характеристики |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (в том числе специальные сертификаты и др. ) |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА /МЕСТО УСТАНОВКИ |  |
| НЕОБХОДИМЫЙ РИСУНОК / ЭСКИЗ |  |
| КОЛИЧЕСТВО |  |